## Slide 1: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Guines Antunes Alvarez
www.guinesalvarez.com

## Slide 3: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Philipe Mouret - Lyon 1987 ?
Eric Muhe - 1985?
Primeira Colecistectomia Videolaparoscópica
Apresentada no Congresso do Colégio Americano de Cirurgiões 1988 - Corrida para treinamento

## Slide 5: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Materiais

## Slide 6: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 8: CIRURGIA LAPAROSCÓPICA BÁSICA
Materiais
  SET LAPAROSCÓPICO
  Monitor
  Videocâmera
  Insuflador
  Fonte de Luz
  Sistema de Lavagem e Aspiração
  Gravação

## Slide 9: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Materiais - Esterilização
  Cabo de Iluminação
  Tubo de Co2
  Tubos de Aspiração e lavagem
  Cabo da Câmera
  Opticas
  Trocartes
  Pinças:Dissectores/Tesouras/ Pinças de Apreensão/Clipadoras/Aspirador/Eletrocautério/ Bisturi harmônico/ Seladora de Vaso
  Material de Cirurgia Convencional

## Slide 10: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
MONITORES

## Slide 11: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
VIDEOCÂMERA

## Slide 12: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 13: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Lap 3D
Robô 3D

## Slide 14: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Insuflador

## Slide 15: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Insuflador

## Slide 16: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 17: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 18: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Fontes de Luz

## Slide 19: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 20: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Cabos de Luz

## Slide 21: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 22: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 23: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 24: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
PNEUMOPERITÔNIO
  FECHADO
    AGULHA DE VERRES
    VISIPORT
    BLADELESS
  ABERTO
  LAPAROLIFT

## Slide 25: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 26: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 27: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIAA
Após incisão da pele e divulsão subcutânea, se necessário, com a mão dominante segure a agulha de Verres como um dardo.
Delicadamente introduza a agulha pela incisão em angulo de 45° (magro) e 90⁰ (obeso)
Haverá uma resistência inicial em dois pontos: aponeurose e peritônio
Quando a agulha penetra na cavidade um “click” é percebido pela retração da parte romba da agulha
TÉCNICA COM AGULHA

## Slide 29: Pneumoperitônio
Testes:
ASPIRAÇÃO
INJEÇÃO DE SOLUÇÃO SALINA
GOTA
VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO

## Slide 30
TÉCNICA COM AGULHA

## Slide 31: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Caso a pressão inicial esteja alta, reposicione
agulha
O peritônio costuma a “selar’ a agulha – Desconfie se há borbulhamento em volta dela
Nunca continue a insuflação se não tiver certeza da posição adequada da agulha
Um dos primeiros sinais de correto posicionamento é a perda da macicez hepática
Em abdomes virgens de cirurgia a expansão da cavidade abdominal deve ser simétrica
TÉCNICA COM AGULHA

## Slide 33: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
CUIDADOS
Atenção a possibilidade de estímulo vagal no início da insuflação podendo causar bradicardia e hipotensão. Insufle lentamente
A cavidade estará adequada após 3 a 6 litros de Co2 ( pressão intraperitoneal entre 10 e 15mmHg)
TÉCNICA COM AGULHA

## Slide 34: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Hurd WW, Bude RO, DeLancey JO, Pearl ML. The relationship of the umbilicus to the aortic bifurcation: implications for laparoscopic technique. Obstet Gynecol. 1992 Jul;80(1):48-51.
Posição do UMBIGO CAUDAL A BIFURCAÇÃO AÓRTICA:
0,4cm (IMC<25kgm²)
2,4cm (IMC 25~30kgm²)
2,9cm (IMC>30kgm²)
Em todos os casos, o umbigo é cefálico a veia ilíaca comum esquerda cruzando a linha mediana no promontório sacral

## Slide 36: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Número de tentativas de punção | Ocorrência | Complicações
1 | 85,5 a 86,9% | 0,8 a 16.3%
2 | 8,5 a 11,6% | 16,31 a 17,5%
3 | 2,6 a 3,0% | 44,4 a 64%
4 ou >4 | 0,3 a 1,6% | 84,6 a 100%
COMPLICAÇÕES DA TÉCNICA FECHADA

## Slide 37: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
COMPLICAÇÕES DA TÉCNICA FECHADA
INSUFLAÇÃO EXTRA PERITONEAL DE GÁS (2%)
LESÃO DO TRATO GASTROINTESTINAL
  DISTENSÃO OU ADERÊNCIA (SNG)
PUNÇÃO DE VÍSCERA MACIÇA
LESÃO DA BEXIGA
LESÃO DE VASOS (MANTER AGULHA EM POSIÇÃO)
EMBOLISMO GASOSO

## Slide 38: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
PNEUMOPERITÔNIO
COMPLICAÇÕES
    CARDIOVASCULARES
      BRADICARDIA
      HIPOTENSÃO
      DIMINUIÇÃO DO RETORNO VENOSO
    PULMONARES
      HIPERCAPNIA
      ACIDOSE METABÓLICA
      CAPNOGRAFIA

## Slide 39: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
PNEUMOPERITÔNIO
  COMPLICAÇÕES

## Slide 40: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Pneumoperitônio
  Complicações

## Slide 41: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
EVITAR EM PACIENTES COM CIRURGIA GÁSTRICA, ESPLÊNICA OU PORTADOR DE HIPERTENSÃO PORTAL OU MASSA VOLUMOSA NA REGIÃO.

## Slide 42: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
TROCARTES

## Slide 43: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 44: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 45: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
ERROS TÉCNICOS NA INTRODUÇÃO DE TROCARTE SÃO AS CAUSAS MAIS COMUNS DE COMPLICAÇÕES EM CIRURGIA LAPAROSCÓPICA
INCISÃO MUITO PEQUENA É A CAUSA MAIS COMUM DE ACIDENTE COM TROCARTE COM ENTRADA DESCONTROLADA DE FORÇA.
A cabeça do trocarte deve descansar sobre a eminência tenar, o dedo médio deve cercar a entrada de ar e o dedo indicador deve apontar para a extremidade afiada.

## Slide 46: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Pinças

## Slide 47: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Pinças

## Slide 48: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 49: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 50: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 51: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 52: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 53: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
PASSOS A SEGUIR:
  CHECAR SET DE VÍDEO
    TORPEDO DE CO2
    LIGAR TODOS OS APARELHOS
  POSIÇÃO DO PACIENTE NA MESA
  FIXAÇÃO DO PACIENTE
  POSICIONAMENTO DA EQUIPE

## Slide 54: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
ERGONOMIA E TRIANGULAÇÃO

## Slide 55: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
Ângulo de Manipulação
Ângulo Azimutal
Ângulo de Elevação

## Slide 56: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 57: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 58: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 59: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA
PASSOS A SEGUIR:
  PUNÇÃO DOS TROCARTES – TRIANGULAÇÃO
  CIRURGIA PROPRIAMENTE DITA
  CONSTANTE MONITORAMENTO DA P INTRABDOMINAL
  CHECAR SAÍDA DOS TROCARTES – SANGRAMENTO?
  RETIRAR TODO O CO2 – EVITAR DOR
  SUTURA APONEURÓTICA – ORIFÍCIOS ≥ 10 MM

## Slide 60: FUNDAMENTOS DA VIDEOCIRURGIA

## Slide 62: www.guinesalvarez.com